## BUDYNEK
[22 empty] | inwestor | vat
[22 empty] | osoba prywatna | 8%
[22 empty] | firma | 23%
| Inwestor: | [6 empty] | Projektant:
| Jan Kowalski | [6 empty] | Rafał Krakowczyk | [11 empty] | Rafał Krakowczyk
| Rudziczka, Szkolna 23 | [6 empty] | 530830107 | [11 empty] | 530830107
| 692465358 | [6 empty] | rafal.krakowczyk@ampere-solar.pl | [11 empty] | rafal.krakowczyk@ampere-solar.pl
| jacurbanek@poczta.onet.pl | [6 empty] | Ampere Sp. z o.o.
| osoba prywatna | [18 empty] | Inwestor:
Jan Kowalski
Rudziczka, Szkolna 23
OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU
|  | Lokalizacja |  | Katowice |  |  |  | -20 |  | st C
[39 empty] | lambda |  | straty |  |  | U podłogi podpiwniczonej
Rodzaj budynku |  |  | parterowy | [24 empty] | budynek |  |  | temperatury |  |  | lambda | Izolacja | lambda |  | stolarka | U | wentylacja |  | CWU |  | B' | bez izolacji | 2 | 1 | 0.5 | 0.25
[28 empty] | parterowy | 1 | 1.1 | 13 | TAK | cegła ceramiczna | 0.77 | Styropian | 0.031 |  | dwuszybowa | 1.2 | grawitacyjna |  | Prysznic | 50 | 2 | 0.86 | 0.58 | 0.44 | 0.28 | 0.16
C.O. |  | Zewnętrzne Wymiary budynku |  |  |  |  | 10 |  | X | 7 |  |  | m |  | 70 |  |  | m2 | [9 empty] | parterowy z poddaszem użytkowym | 1.2 | 1.5 | 14 | NIE | pustak betonowy | 0.5 | styropian grafitowy | 0.029 |  | trójszybowa | 0.63 | mechaniczna |  | Prysznic+Wanna | 60 | 4 | 0.64 | 0.48 | 0.38 | 0.26 | 0.16
[28 empty] | parterowy z poddaszem nieużytkowym | 1.2 | 1.1 | 15 |  | pustak ceramiczny | 0.5 | XPS | 0.045 |  |  |  | mechaniczna z odzyskiem ciepła |  | Wanna | 70 | 6 | 0.52 | 0.4 | 0.33 | 0.25 | 0.15
3.6306 |  | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | 110 |  | m2 | [18 empty] | piętrowy | 2 | 1.1 | 16 |  | drewniany | 0.16 | Wełna mineralna | 0.035 | [7 empty] | 8 | 0.44 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.15
[28 empty] | piętrowy z poddaszem użytkowym | 2.5 | 1.5 | 17 |  | szkieletowy | 0.1 | piana pur | 0.023 | [7 empty] | 10 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.14
|  | wysokość pomieszczeń |  |  |  |  | 2.5 |  | m | [21 empty] | 18 |  | beton | 1 | [9 empty] | 12 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.14
[31 empty] | 19 |  | beton komórkowy | 0.17 | [9 empty] | 14 | 0.3 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.13
|  | Grzanie |  | Temperatura w pomieszczeniu |  |  | 23 | st C | temp. Zał. PC |  |  | 18 |  | st | [16 empty] | 20 |  | Porotherm | 0.079 | [9 empty] | 16 | 0.28 | 0.23 | 0.2 | 0.17 | 0.12
[31 empty] | 21 |  | Ytong | 0.095 | [9 empty] | 18 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12
|  | Chłodzenie |  | Temperatura w pomieszczeniu |  |  | 20 | st C | temp. Zał. PC |  |  | 24 |  | st | [16 empty] | 22 |  | Silikat | 0.8 | [9 empty] | 20 | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.11
[31 empty] | 23 |  | żużlobeton | 0.56
|  | Czy dom jest podpiwniczony |  |  |  |  | NIE | [23 empty] | 24 | [12 empty] | B' | bez izolacji | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 | Kolumna4 | Kolumna5
[18 empty] | straty | [12 empty] | 25 | [12 empty] | 2 | 1.3 | 0.77 | 0.55 | 0.33 | 0.17 | gaz ziemny | m3 | 95% | 10 | kWh/m3
|  | ściany |  |  |  |  | Porotherm |  |  |  | grubość |  |  | 24 |  | cm |  | 385.159 |  |  | u ściany |  | 0.10538 | [20 empty] | 4 | 0.88 | 0.59 | 0.45 | 0.3 | 0.17 | LPG | l | 95% | 6.85 | kWh/l
[21 empty] | u dach |  | 0.092 | [20 empty] | 6 | 0.68 | 0.48 | 0.38 | 0.27 | 0.17 | olej opałowy | l | 90% | 10 | kWh/l
|  | ocieplenie ścian |  |  |  |  | Styropian |  |  |  | grubość |  |  | 20 |  | cm |  |  | W |  | U okna |  | 0.63 | [20 empty] | 8 | 0.55 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | pellet | kg | 85% | 4.9 | kWh/kg
[21 empty] | U drzwi |  | 1.5 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 10 | 0.47 | 0.36 | 0.3 | 0.23 | 0.15 | ekogroszek | kg | 75% | 6.4 | kWh/kg
|  | Ocieplenie dachu |  |  |  |  | piana pur |  |  |  | grubość |  |  | 25 |  | cm |  | 304.612 | W |  | U podłogi |  | 0.31 | B' | 6 | u' | 0.27 | [16 empty] | 12 | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.14 | węgiel kamienny | kg | 55% | 7.2 | kWh/kg
[21 empty] | wentylacja |  |  | 38.5 | grawitacyjna | mechaniczna | mechaniczna z odzyskiem ciepła | [16 empty] | 14 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.14
|  | Ocieplenie podłogi |  |  |  |  | Styropian |  |  |  | grubość |  |  | 10 |  | cm |  | 76.7865 | W | [5 empty] | 2412.3 | 834.19 | 600.95 | [9 empty] | 0.25 | [6 empty] | 16 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.13
[37 empty] | 0.27 | [6 empty] | 18 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.12
|  | Rodzaj storalki okiennej |  |  |  |  | trójszybowa |  |  |  | ilość (1,5 x1,5m) |  |  | 6 |  | szt |  | 365.715 | W | [6 empty] | 57.0581 | 41.1047 | [16 empty] | 20 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12
|  | Ilość dzwi wejsciowych | [11 empty] | 1 |  | szt |  | 86 | W
[25 empty] | 0.53023 | 0.13023
|  | Wentylacja |  |  |  |  | grawitacyjna | [6 empty] | , |  |  |  | 2412.3 | W
14.4 |  | Rodzaj obecnego opału |  |  |  |  | ekogroszek |  |  | Sprawność źródła ciepła | [5 empty] | 75%
|  | Ilość zużywanego opału |  |  |  |  | 6000 |  | kg | Wartość energetyczna opału | [5 empty] | 6.4 | kWh/kg | [32 empty] | Kolumna1
Według obliczeń
Według zużycia opału
C.W.U.
0.5 |  | ilość osób |  | 4 |  | os
|  | Zużycie wody/dzień |  |  |  | Prysznic
|  | Zapotrzebowanie na Wodę |  |  |  | 200 |  | l
Wybór zapotrzebowania energetycznego bodynku |  |  |  |  | Według obliczeń

## OFERTA
POMPA CIEPŁA
[15 empty] | Panasonic | SPLIT |  |  | High Performance 3kW Split 1f
[15 empty] | LG | ALL IN ONE |  |  | High Performance 5kW Split 1f
[15 empty] | Daikin | MONOBLOK |  |  | High Performance 7kW Split 1f
PRODUCENT | Panasonic |  | ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE |  |  | 4.5157 |  |  | kW | [9 empty] | High Performance 9kW Split 1f
High Performance 12kW Split 1f
[12 empty] | PRODUCENT | TYP | MODEL | PRODUCENT |  | PRODUCENT | TYP | High Performance 12kW Split 3f
TYP | SPLIT | [10 empty] | Panasonic | SPLIT | High Performance 3kW Split 1f | Panasonic |  | Panasonic | SPLIT | High Performance 16kW Split 1f
[12 empty] | Panasonic | SPLIT | High Performance 5kW Split 1f | LG |  | Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 16kW Split 3f
[12 empty] | Panasonic | SPLIT | High Performance 7kW Split 1f | Daikin |  | Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 9kW Split 1f
MODEL | High Performance 7kW Split 1f | [10 empty] | Panasonic | SPLIT | High Performance 9kW Split 1f |  |  | LG | SPLIT | T-CAP 9kW Split 3f
[12 empty] | Panasonic | SPLIT | High Performance 12kW Split 1f |  |  | LG | ALL IN ONE | T-CAP 12kW Split 1f
[12 empty] | Panasonic | SPLIT | High Performance 12kW Split 3f |  |  | LG | MONOBLOK | T-CAP 12kW Split 3f
Jednostka wewnętrzna | WH-SDC0309K3E5 | [10 empty] | Panasonic | SPLIT | High Performance 16kW Split 1f |  |  | Daikin | SPLIT | T-CAP 16kW Split 3f
[12 empty] | Panasonic | SPLIT | High Performance 16kW Split 3f |  |  | Daikin | ALL IN ONE
Jednostka zewnętrzna | WH-UDZ07KE5 | [10 empty] | Panasonic | SPLIT | T-CAP 9kW Split 1f |  |  | Daikin | MONOBLOK
[12 empty] | Panasonic | SPLIT | T-CAP 9kW Split 3f
Moc znamionowa | 7 | kW | [9 empty] | Panasonic | SPLIT | T-CAP 12kW Split 1f
[12 empty] | Panasonic | SPLIT | T-CAP 12kW Split 3f
Moc grzałki | 3 | kW | [9 empty] | Panasonic | SPLIT | T-CAP 16kW Split 3f
[12 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 3kW AiO 1f
Zasilanie | 1 | ~fazowe | [9 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 5kW AiO 1f
[12 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 7kW AiO 1f
SCOP | 4.9 | [10 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 9kW AiO 1f
[12 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 12kW AiO 1f
Gwarancja | 5 | lat | [9 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 12kW AiO 3f
[12 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 16kW AiO 1f
[12 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 16kW AiO 3f
[12 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | T-CAP 9kW AiO 1f
[12 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | T-CAP 9kW AiO 3f
ELEMENTY DODATKOWE | [11 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | T-CAP 12kW AiO 1f
[12 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | T-CAP 12kW AiO 3f
[12 empty] | Panasonic | ALL IN ONE | T-CAP 16kW AiO 3f
|  |  | Szacowane zużycie enerii PC | 2284.4186 | kWh | 2124.5093 | zł | Koszt energii 1kWh |  | 0.93 | zł | Panasonic | MONOBLOK | High Performance 5kW Mono 1f
ZASOBNIK CWU |  |  | Szacowane zużycie enegrii grzałka | 0 | kWh | 0 | zł | SCOP |  | 3.5552 |  | Panasonic | MONOBLOK | High Performance 7kW Mono 1f
|  |  | Szacowane zużycie enrgii CWU | 255.4589 | kWh | 237.5768 | zł |  |  |  |  | Panasonic | MONOBLOK | High Performance 9kW Mono 1f
|  |  | RAZEM | 2539.8776 | kWh | 2362.0862 | zł |  |  |  |  | Panasonic | MONOBLOK | High Performance 12kW Mono 1f
ZBIORNIK BUFOROWY | [11 empty] | Panasonic | MONOBLOK | High Performance 16kW Mono 1f
[12 empty] | Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 9kW Mono 1f
[12 empty] | Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 9kW Mono 3f
LICZBA OBIEGÓW GRZEWCZYCH | [11 empty] | Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 12kW Mono 1f
[12 empty] | Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 12kW Mono 3f
[12 empty] | Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 16kW Mono 3f
CYRKULACJA CWU | [11 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 4kW Split 1f
[12 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 5kW Split 1f
[12 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 6kW Split 1f
[12 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 7kW Split 1f
[12 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 9kW Split 1f
[12 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 12kW Split 1f
[12 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 12kW Split 3f
[12 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 14kW Split 1f
[12 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 14kW Split 3f
[12 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 16kW Split 1f
[12 empty] | LG | SPLIT | ThermaV 16kW Split 3f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 4kW IWT 1f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 5kW IWT 1f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 6kW IWT 1f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 7kW IWT 1f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 9kW IWT 1f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 12kW IWT 1f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 12kW IWT 3f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 14kW IWT 1f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 14kW IWT 3f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 16kW IWT 1f
[12 empty] | LG | ALL IN ONE | ThermaV 16kW IWT 3f
[12 empty] | LG | MONOBLOK | Silence Supreme 5kW 1f
[12 empty] | LG | MONOBLOK | Silence Supreme 7kW 1f
[12 empty] | LG | MONOBLOK | Silence Supreme 9kW 1f
[12 empty] | LG | MONOBLOK | Silence Supreme 9kW 3f
[12 empty] | LG | MONOBLOK | Silence Supreme 12kW 1f
[12 empty] | LG | MONOBLOK | Silence Supreme 12kW 3f
[12 empty] | LG | MONOBLOK | Silence Supreme 14kW 1f
[12 empty] | LG | MONOBLOK | Silence Supreme 14kW 3f
[12 empty] | LG | MONOBLOK | Silence Supreme 16kW 1f
[12 empty] | LG | MONOBLOK | Silence Supreme 16kW 3f
[12 empty] | Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 4kW split 1f
[12 empty] | Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 6kW split 1f
[12 empty] | Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 8kW split 1f
[12 empty] | Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 11kW split 1f
[12 empty] | Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 11kW split 3f
[12 empty] | Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 14kW split 1f
[12 empty] | Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 14kW split 3f
[12 empty] | Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 16kW split 1f
[12 empty] | Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 16kW split 3f
[12 empty] | Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 4kW AiO 1f
[12 empty] | Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 6kW AiO 1f
[12 empty] | Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 8kW AiO 1f
[12 empty] | Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 11kW AiO 1f
[12 empty] | Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 11kW AiO 3f
[12 empty] | Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 14kW AiO 1f
[12 empty] | Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 14kW AiO 3f
[12 empty] | Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 16kW AiO 1f
[12 empty] | Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 16kW AiO 3f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 4kW Mono 1f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 6kW Mono 1f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 8kW Mono 1f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 9kW Mono 1f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 9kW Mono 3f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 11kW Mono 1f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 11kW Mono 3f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 14kW Mono 1f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 14kW Mono 3f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 16kW Mono 1f
[12 empty] | Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 16kW Mono 3f
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0

## BAZA PC
DANE OGÓLNE | [12 empty] | WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA | [8 empty] | ZUŻYCIE ENERGII
PRODUCENT | TYP | MODEL | Jednostka zew. | Jednostka wew | CENA KATALOGOWA | RABAT | CENA ZAKUPU | MOC | GRZAŁKA | SCOP | ZASILANIE | GWARANCJA | -20 | -15 | -7 | -2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 20 | E -20 | E-15 | E-7 | E-2 | E2 | E7 | E12 | E15 | E20
Panasonic | SPLIT | High Performance 3kW Split 1f | WH-UDZ03KE5 | WH-SDC0309K3E5 | 22526 | 47% | 11938.78 | 3 | 3 | 5.07 | 1 | 5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2444 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.4888 | 1.37 | 1.18 | 1.0133 | 0.88 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Panasonic | SPLIT | High Performance 5kW Split 1f | WH-UDZ05KE5 | WH-SDC0309K3E5 | 23461 | 47% | 12434.33 | 5 | 3 | 5.12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.31 | 2.11 | 1.79 | 1.5733 | 1.4 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
Panasonic | SPLIT | High Performance 7kW Split 1f | WH-UDZ07KE5 | WH-SDC0309K3E5 | 24875 | 47% | 13183.75 | 7 | 3 | 4.9 | 1 | 5 | 5.5062 | 5.6 | 5.75 | 6.3611 | 6.85 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.6487 | 2.38 | 1.95 | 1.9778 | 2 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44
Panasonic | SPLIT | High Performance 9kW Split 1f | WH-UDZ09KE5 | WH-SDC0309K3E5 | 27164 | 47% | 14396.92 | 9 | 3 | 4.44 | 1 | 5 | 8.1188 | 7.4 | 6.25 | 6.6667 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.825 | 3.2 | 2.2 | 2.1222 | 2.06 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98
Panasonic | SPLIT | High Performance 12kW Split 1f | WH-UD12HE5 | WH-SDC12H6E5 | 31519 | 47% | 16705.07 | 12 | 6 | 4.82 | 1 | 5 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.7778 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.1237 | 3.62 | 3.66 | 3.4656 | 3.31 | 2.53 | 0.89231 | 0.82769 | 1.66
Panasonic | SPLIT | High Performance 12kW Split 3f | WH-UD12HE8 | WH-SDC12H9E8 | 32822 | 47% | 17395.66 | 12 | 9 | 4.82 | 3 | 5 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.7778 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.0312 | 3.62 | 3.66 | 3.4656 | 3.31 | 2.53 | 1.2508 | 1.1192 | 1.66
Panasonic | SPLIT | High Performance 16kW Split 1f | WH-UD16HE5 | WH-SDC16H6E5 | 37731 | 47% | 19997.43 | 16 | 6 | 4.82 | 1 | 5 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 12.2889 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3.825 | 4.38 | 4.43 | 4.1689 | 3.96 | 3.74 | 1.7331 | 1.5669 | 2.69
Panasonic | SPLIT | High Performance 16kW Split 3f | WH-UD16HE8 | WH-SDC16H9E8 | 39374 | 47% | 20868.22 | 16 | 9 | 4.82 | 3 | 5 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 12.2889 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3.2412 | 4.38 | 4.43 | 4.1689 | 3.96 | 3.74 | 1.6215 | 1.4785 | 2.69
Panasonic | SPLIT | T-CAP 9kW Split 1f | WH-UXZ09KE5 | WH-SXC09K3E5 | 32350 | 47% | 17145.5 | 9 | 3 | 4.96 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 4.5 | 3.51 | 3.16 | 2.7989 | 2.51 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | 1.71
Panasonic | SPLIT | T-CAP 9kW Split 3f | WH-UXZ09KE8 | WH-SXC09K3E8 | 35795 | 47% | 18971.35 | 9 | 3 | 4.96 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 4.5 | 3.51 | 3.16 | 2.7989 | 2.51 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | 1.71
Panasonic | SPLIT | T-CAP 12kW Split 1f | WH-UXZ12KE5 | WH-SXC12K6E5 | 37726 | 47% | 19994.78 | 12 | 9 | 4.96 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 6.3158 | 4.96 | 4.41 | 3.8989 | 3.49 | 2.53 | 2.2338 | 2.0562 | 1.76
Panasonic | SPLIT | T-CAP 12kW Split 3f | WH-UXZ12KE8 | WH-SXC12K9E8 | 40971 | 47% | 21714.63 | 12 | 9 | 4.96 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 6.3158 | 4.96 | 4.41 | 3.8989 | 3.49 | 2.53 | 2.2338 | 2.0562 | 1.76
Panasonic | SPLIT | T-CAP 16kW Split 3f | WH-UX16HE8 | WH-SXC16H9E8 | 44306 | 47% | 23482.18 | 16 | 9 | 4.08 | 3 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8.8889 | 6.89 | 6.42 | 5.7478 | 5.21 | 3.18 | 2.9492 | 2.8108 | 2.58
Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 3kW AiO 1f | WH-UDZ03KE5 | WH-ADC0309K3E5 | 32413 | 47% | 17178.89 | 3 | 3 | 5.07 | 1 | 5 | 3.1375 | 3.2 | 3.3 | 3.2444 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.4888 | 1.37 | 1.18 | 1.0133 | 0.88 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 5kW AiO 1f | WH-UDZ05KE5 | WH-ADC0309K3E6 | 33348 | 47% | 17674.44 | 5 | 3 | 5.12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.31 | 2.11 | 1.79 | 1.5733 | 1.4 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 7kW AiO 1f | WH-UDZ07KE5 | WH-ADC0309K3E7 | 34762 | 47% | 18423.86 | 7 | 3 | 4.9 | 1 | 5 | 5.5062 | 5.6 | 5.75 | 6.3611 | 6.85 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.6487 | 2.38 | 1.95 | 1.9778 | 2 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44
Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 9kW AiO 1f | WH-UDZ09KE5 | WH-ADC0309K3E8 | 37051 | 47% | 19637.03 | 9 | 3 | 4.44 | 1 | 5 | 8.1188 | 7.4 | 6.25 | 6.6667 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.825 | 3.2 | 2.2 | 2.1222 | 2.06 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98
Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 12kW AiO 1f | WH-UD12HE5 | WH-ADC1216H6E5 | 41562 | 47% | 22027.86 | 12 | 6 | 4.82 | 1 | 5 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.7778 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3.7287 | 3.62 | 3.66 | 3.4656 | 3.31 | 2.53 | 1.8023 | 1.7677 | 1.66
Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 12kW AiO 3f | WH-UD12HE8 | WH-ADC0916H9E8 | 42927 | 47% | 22751.31 | 12 | 9 | 4.82 | 3 | 5 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.7778 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3.7287 | 3.62 | 3.66 | 3.4656 | 3.31 | 2.53 | 1.8023 | 1.7677 | 1.66
Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 16kW AiO 1f | WH-UD16HE5 | WH-ADC1216H6E5 | 44927 | 47% | 23811.31 | 16 | 6 | 4.82 | 1 | 5 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 12.2889 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.3037 | 4.38 | 4.43 | 4.1689 | 3.96 | 3.74 | 2.2338 | 2.0562 | 2.69
Panasonic | ALL IN ONE | High Performance 16kW AiO 3f | WH-UD16HE8 | WH-ADC0916H9E8 | 45508 | 47% | 24119.24 | 16 | 9 | 4.82 | 3 | 5 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 12.2889 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7.1837 | 4.38 | 4.43 | 4.1689 | 3.96 | 3.74 | 2.9492 | 2.8108 | 2.69
Panasonic | ALL IN ONE | T-CAP 9kW AiO 1f | WH-UXZ09KE5 | WH-ADC0912K6E5 | 44018 | 47% | 23329.54 | 9 | 3 | 4.96 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 4.5 | 3.51 | 3.16 | 2.7989 | 2.51 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | 1.71
Panasonic | ALL IN ONE | T-CAP 9kW AiO 3f | WH-UXZ09KE8 | WH-ADC0912K9E8 | 46283 | 47% | 24529.99 | 9 | 3 | 4.96 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 4.5 | 3.51 | 3.16 | 2.7989 | 2.51 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | 1.71
Panasonic | ALL IN ONE | T-CAP 12kW AiO 1f | WH-UXZ12KE5 | WH-ADC0912K6E5 | 46991 | 47% | 24905.23 | 12 | 9 | 4.96 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 6.3158 | 4.96 | 4.41 | 3.8989 | 3.49 | 2.53 | 2.2338 | 2.0562 | 1.76
Panasonic | ALL IN ONE | T-CAP 12kW AiO 3f | WH-UXZ12KE8 | WH-ADC0912K9E8 | 48622 | 47% | 25769.66 | 12 | 9 | 4.96 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 6.3158 | 4.96 | 4.41 | 3.8989 | 3.49 | 2.53 | 2.2338 | 2.0562 | 1.76
Panasonic | ALL IN ONE | T-CAP 16kW AiO 3f | WH-UX16HE8 | WH-ADC0916H9E8 | 48825 | 47% | 25877.25 | 16 | 9 | 4.08 | 3 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8.8889 | 6.89 | 6.42 | 5.7478 | 5.21 | 3.18 | 2.9492 | 2.8108 | 2.58
Panasonic | MONOBLOK | High Performance 5kW Mono 1f | WH-MDC05J3E5 | BRAK | 21090 | 47% | 11177.7 | 5 | 3 | 5.12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.31 | 2.11 | 1.79 | 1.5733 | 1.4 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
Panasonic | MONOBLOK | High Performance 7kW Mono 1f | WH-MDC07J3E5 | BRAK | 22082 | 47% | 11703.46 | 7 | 3 | 4.9 | 1 | 5 | 5.5062 | 5.6 | 5.75 | 6.3611 | 6.85 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.6487 | 2.38 | 1.95 | 1.9778 | 2 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44
Panasonic | MONOBLOK | High Performance 9kW Mono 1f | WH-MDC09J3E5 | BRAK | 26589 | 47% | 14092.17 | 9 | 3 | 4.9 | 1 | 5 | 8.1188 | 7.4 | 6.25 | 6.6667 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.825 | 3.2 | 2.2 | 2.1222 | 2.06 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98
Panasonic | MONOBLOK | High Performance 12kW Mono 1f | WH-MDC12H6E5 | BRAK | 28978 | 47% | 15358.34 | 12 | 6 | 4.82 | 1 | 5 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.7778 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4.3487 | 3.62 | 3.66 | 3.4656 | 3.31 | 2.53 | 3.3362 | 3.0938 | 1.66
Panasonic | MONOBLOK | High Performance 16kW Mono 1f | WH-MDC16H6E5 | BRAK | 30946 | 47% | 16401.38 | 16 | 6 | 4.82 | 1 | 5 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 12.2889 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.4888 | 4.38 | 4.43 | 4.1689 | 3.96 | 3.74 | 0.6 | 0.6 | 2.69
Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 9kW Mono 1f | WH-MXC09J3E5 | BRAK | 28437 | 47% | 15071.61 | 9 | 3 | 4.96 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 4.5 | 3.51 | 3.16 | 2.7989 | 2.51 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | 1.71
Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 9kW Mono 3f | WH-MXC09J3E8 | BRAK | 32354 | 47% | 17147.62 | 9 | 3 | 4.96 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 4.5 | 3.51 | 3.16 | 2.7989 | 2.51 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | 1.71
Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 12kW Mono 1f | WH-MXC12J6E5 | BRAK | 34118 | 47% | 18082.54 | 12 | 6 | 4.96 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 6.3158 | 4.96 | 4.41 | 3.8989 | 3.49 | 2.53 | 2.2338 | 2.0562 | 1.76
Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 12kW Mono 3f | WH-MXC12J9E8 | BRAK | 39414 | 47% | 20889.42 | 12 | 9 | 4.96 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.278 | 11.044 | 12.32 | 6.3158 | 4.96 | 4.41 | 3.8989 | 3.49 | 2.53 | 2.2338 | 2.0562 | 1.76
Panasonic | MONOBLOK | T-CAP 16kW Mono 3f | WH-MXC16J9E8 | BRAK | 44489 | 47% | 23579.17 | 16 | 9 | 4.46 | 3 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8.8889 | 6.89 | 6.42 | 5.7478 | 5.21 | 3.18 | 2.9492 | 2.8108 | 2.58
LG | SPLIT | ThermaV 4kW Split 1f | HU041MR.U20 | HN0613M.NK5 | 20000 | 50% | 10000 | 4 | 3 | 4.65 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.84 | 1.65 | 1.3 | 1.06 | 1.1 | 0.78 | 0.77 | 0.69 | 0.62
LG | SPLIT | ThermaV 5kW Split 1f | HU051MR.U44 | HN091MR.NK5 | 22200 | 50% | 11100 | 5 | 3 | 4.65 | 1 | 5 | 4.51 | 5.12 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.18 | 2.23 | 2.04 | 1.76 | 1.57 | 1.12 | 1.03 | 0.91 | 0.81
LG | SPLIT | ThermaV 6kW Split 1f | HU061MR.U20 | HN0613M.NK5 | 20500 | 50% | 10250 | 6 | 3 | 4.65 | 1 | 5 | 4.78 | 5.52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.28 | 2.35 | 2.01 | 1.65 | 1.7 | 1.21 | 1.19 | 1.06 | 0.95
LG | SPLIT | ThermaV 7kW Split 1f | HU071MR.U44 | HN091MR.NK5 | 22600 | 50% | 11300 | 7 | 3 | 4.65 | 1 | 5 | 5.43 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.69 | 2.67 | 2.57 | 2.3 | 2.06 | 1.43 | 1.33 | 1.18 | 1.07
LG | SPLIT | ThermaV 9kW Split 1f | HU091MR.U44 | HN091MR.NK5 | 23500 | 50% | 11750 | 9 | 3 | 4.65 | 1 | 5 | 7 | 7.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.57 | 3.51 | 3.32 | 3.03 | 2.69 | 1.94 | 1.81 | 1.64 | 1.49
LG | SPLIT | ThermaV 12kW Split 1f | HU121MRB.U30 | HN1600MC.NK1 | 28200 | 50% | 14100 | 12 | 6 | 4.6 | 1 | 5 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4.69 | 4.79 | 4 | 3.48 | 3.11 | 2.38 | 2.27 | 2.04 | 1.83
LG | SPLIT | ThermaV 12kW Split 3f | HU123MRB.U30 | HN1600MC.NK1 | 29400 | 50% | 14700 | 12 | 6 | 4.6 | 3 | 5 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4.69 | 4.79 | 4 | 3.48 | 3.11 | 2.38 | 2.27 | 2.04 | 1.83
LG | SPLIT | ThermaV 14kW Split 1f | HU141MRB.U30 | HN1600MC.NK1 | 30100 | 50% | 15050 | 14 | 6 | 4.57 | 1 | 5 | 11.25 | 12.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.49 | 5.61 | 4.75 | 4.19 | 3.76 | 2.86 | 2.83 | 2.45 | 2.2
LG | SPLIT | ThermaV 14kW Split 3f | HU143MRB.U30 | HN1600MC.NK1 | 31500 | 50% | 15750 | 14 | 6 | 4.57 | 3 | 5 | 11.25 | 12.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.49 | 5.61 | 4.75 | 4.19 | 3.76 | 2.86 | 2.83 | 2.45 | 2.2
LG | SPLIT | ThermaV 16kW Split 1f | HU161MRB.U30 | HN1600MC.NK1 | 32600 | 50% | 16300 | 16 | 6 | 4.55 | 1 | 5 | 12.54 | 14.39 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.75 | 6.37 | 5.71 | 5.02 | 4.69 | 3.33 | 3.15 | 2.68 | 2.33
LG | SPLIT | ThermaV 16kW Split 3f | HU163MRB.U30 | HN1600MC.NK1 | 34000 | 50% | 17000 | 16 | 6 | 4.55 | 3 | 5 | 12.54 | 14.39 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.75 | 6.37 | 5.71 | 5.02 | 4.69 | 3.33 | 3.15 | 2.68 | 2.33
LG | ALL IN ONE | ThermaV 4kW IWT 1f | HU041MR.U20 | HN0613T.NK0 | 31000 | 50% | 15500 | 4 | 3 | 4.65 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.84 | 1.65 | 1.3 | 1.06 | 1.1 | 0.78 | 0.77 | 0.69 | 0.62
LG | ALL IN ONE | ThermaV 5kW IWT 1f | HU051MR.U44 | HN0913T.NK0 | 34400 | 50% | 17200 | 5 | 3 | 4.65 | 1 | 5 | 4.51 | 5.12 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.18 | 2.23 | 2.04 | 1.76 | 1.57 | 1.12 | 1.03 | 0.91 | 0.81
LG | ALL IN ONE | ThermaV 6kW IWT 1f | HU061MR.U20 | HN0613T.NK0 | 31500 | 50% | 15750 | 6 | 3 | 4.65 | 1 | 5 | 4.78 | 5.52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.28 | 2.35 | 2.01 | 1.65 | 1.7 | 1.21 | 1.19 | 1.06 | 0.95
LG | ALL IN ONE | ThermaV 7kW IWT 1f | HU071MR.U44 | HN0913T.NK0 | 34800 | 50% | 17400 | 7 | 3 | 4.65 | 1 | 5 | 5.43 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.69 | 2.67 | 2.57 | 2.3 | 2.06 | 1.43 | 1.33 | 1.18 | 1.07
LG | ALL IN ONE | ThermaV 9kW IWT 1f | HU091MR.U44 | HN0913T.NK0 | 35700 | 50% | 17850 | 9 | 3 | 4.65 | 1 | 5 | 7 | 7.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.57 | 3.51 | 3.32 | 3.03 | 2.69 | 1.94 | 1.81 | 1.64 | 1.49
LG | ALL IN ONE | ThermaV 12kW IWT 1f | HU121MRB.U30 | HN1616Y.NB1 | 46000 | 50% | 23000 | 12 | 6 | 4.6 | 1 | 5 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4.69 | 4.79 | 4 | 3.48 | 3.11 | 2.38 | 2.27 | 2.04 | 1.83
LG | ALL IN ONE | ThermaV 12kW IWT 3f | HU123MRB.U30 | HN1616Y.NB1 | 47200 | 50% | 23600 | 12 | 6 | 4.6 | 3 | 5 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4.69 | 4.79 | 4 | 3.48 | 3.11 | 2.38 | 2.27 | 2.04 | 1.83
LG | ALL IN ONE | ThermaV 14kW IWT 1f | HU141MRB.U30 | HN1616Y.NB1 | 47900 | 50% | 23950 | 14 | 6 | 4.57 | 1 | 5 | 11.25 | 12.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.49 | 5.61 | 4.75 | 4.19 | 3.76 | 2.86 | 2.83 | 2.45 | 2.2
LG | ALL IN ONE | ThermaV 14kW IWT 3f | HU143MRB.U30 | HN1616Y.NB1 | 49300 | 50% | 24650 | 14 | 6 | 4.57 | 3 | 5 | 11.25 | 12.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.49 | 5.61 | 4.75 | 4.19 | 3.76 | 2.86 | 2.83 | 2.45 | 2.2
LG | ALL IN ONE | ThermaV 16kW IWT 1f | HU161MRB.U30 | HN1616Y.NB1 | 50400 | 50% | 25200 | 16 | 6 | 4.55 | 1 | 5 | 12.54 | 14.39 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.75 | 6.37 | 5.71 | 5.02 | 4.69 | 3.33 | 3.15 | 2.68 | 2.33
LG | ALL IN ONE | ThermaV 16kW IWT 3f | HU163MRB.U30 | HN1616Y.NB1 | 51800 | 50% | 25900 | 16 | 6 | 4.55 | 3 | 5 | 12.54 | 14.39 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.75 | 6.37 | 5.71 | 5.02 | 4.69 | 3.33 | 3.15 | 2.68 | 2.33
LG | MONOBLOK | Silence Supreme 5kW 1f | HM051MR.U44 | BRAK | 23800 | 50% | 11900 | 5 | 3 | 4.46 | 1 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.31 | 2.2 | 1.72 | 1.45 | 1.31 | 1.71 | 1.02 | 0.93 | 0.86
LG | MONOBLOK | Silence Supreme 7kW 1f | HM071MR.U44 | BRAK | 24900 | 50% | 12450 | 7 | 3 | 4.48 | 1 | 5 | 6.43 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.75 | 2.86 | 2.22 | 1.85 | 1.67 | 1.49 | 1.3 | 1.19 | 1.1
LG | MONOBLOK | Silence Supreme 9kW 1f | HM091MR.U44 | BRAK | 27700 | 50% | 13850 | 9 | 3 | 4.55 | 1 | 5 | 7.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.29 | 3.75 | 2.9 | 2.43 | 2.2 | 1.96 | 1.71 | 1.56 | 1.44
LG | MONOBLOK | Silence Supreme 9kW 3f | HM093MR.U44 | BRAK | 29700 | 50% | 14850 | 9 | 3 | 4.55 | 3 | 5 | 7.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.29 | 3.75 | 2.9 | 2.43 | 2.2 | 1.96 | 1.71 | 1.56 | 1.44
LG | MONOBLOK | Silence Supreme 12kW 1f | HM121MR.U34 | BRAK | 31000 | 50% | 15500 | 12 | 6 | 4.67 | 1 | 5 | 10.75 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4.35 | 4.71 | 3.53 | 3.17 | 2.86 | 2.45 | 2.18 | 2 | 1.85
LG | MONOBLOK | Silence Supreme 12kW 3f | HM123MR.U34 | BRAK | 33600 | 50% | 16800 | 12 | 6 | 4.67 | 3 | 5 | 10.75 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4.35 | 4.71 | 3.53 | 3.17 | 2.86 | 2.45 | 2.18 | 2 | 1.85
LG | MONOBLOK | Silence Supreme 14kW 1f | HM141MR.U34 | BRAK | 33000 | 50% | 16500 | 14 | 6 | 4.62 | 1 | 5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4.96 | 5.6 | 4.19 | 3.63 | 3.27 | 2.92 | 2.6 | 2.38 | 2.19
LG | MONOBLOK | Silence Supreme 14kW 3f | HM143MR.U34 | BRAK | 36500 | 50% | 18250 | 14 | 6 | 4.62 | 3 | 5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4.96 | 5.6 | 4.19 | 3.63 | 3.27 | 2.92 | 2.6 | 2.38 | 2.19
LG | MONOBLOK | Silence Supreme 16kW 1f | HM161MR.U34 | BRAK | 36900 | 50% | 18450 | 16 | 6 | 4.53 | 1 | 5 | 13.25 | 14.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.71 | 5.88 | 4.89 | 5.76 | 3.82 | 3.4 | 3.05 | 2.79 | 2.53
LG | MONOBLOK | Silence Supreme 16kW 3f | HM163MR.U34 | BRAK | 38600 | 50% | 19300 | 16 | 6 | 4.53 | 3 | 5 | 13.25 | 14.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.71 | 5.88 | 4.89 | 5.76 | 3.82 | 3.4 | 3.05 | 2.79 | 2.53
Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 4kW split 1f | ERGA04EAV3 | EHBH04E6V | 24890 | 30% | 17423 | 4 | 6 | 4.48 | 1 | 5 | 4.29 | 4.71 | 5.38 | 5.43 | 5.46 | 6.41 | 6.07 | 5.72 | 5.15 | 2.45 | 2.24 | 1.91 | 1.68 | 1.49 | 1.3 | 1.01 | 0.86 | 0.63
Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 6kW split 1f | ERGA06EAV3H | EHBH08E6V | 28940 | 30% | 20258 | 6 | 6 | 4.47 | 1 | 5 | 5.13 | 5.56 | 6.25 | 6.2 | 6.17 | 7.74 | 7.52 | 7.25 | 6.79 | 2.82 | 2.6 | 2.25 | 1.97 | 1.74 | 1.63 | 1.27 | 1.13 | 0.89
Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 8kW split 1f | ERGA08EAV3H7 | EHBH08E6V | 31580 | 30% | 22106 | 8 | 6 | 4.56 | 1 | 5 | 6.14 | 6.58 | 7.28 | 7.24 | 7.22 | 9.37 | 9.21 | 8.82 | 8.16 | 3.43 | 3.16 | 2.73 | 2.41 | 2.16 | 2.08 | 1.71 | 1.5 | 1.14
Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 11kW split 1f | ERLA11DV3 | EBBH11D6V | 36240 | 30% | 25368 | 11 | 6 | 4.63 | 1 | 5 | 6.82 | 7.67 | 9.02 | 9.43 | 9.76 | 12.44 | 10.16 | 10.27 | 10.45 | 3.05 | 3.04 | 3.02 | 2.83 | 2.68 | 2.57 | 1.74 | 1.56 | 1.27
Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 11kW split 3f | ERLA11DW1 | EBBH11D9W | 37640 | 30% | 26348 | 11 | 9 | 4.63 | 3 | 5 | 6.82 | 7.67 | 9.02 | 9.43 | 9.76 | 12.44 | 10.16 | 10.27 | 10.45 | 3.05 | 3.04 | 3.02 | 2.83 | 2.68 | 2.57 | 1.74 | 1.56 | 1.27
Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 14kW split 1f | ERLA14DV3 | EBBH16D6V | 40580 | 30% | 28406 | 14 | 6 | 4.6 | 1 | 5 | 7.25 | 8.04 | 9.29 | 10.21 | 10.95 | 13.38 | 11.39 | 12.18 | 13.5 | 3.25 | 3.23 | 3.19 | 3.15 | 3.12 | 2.83 | 2 | 1.94 | 1.85
Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 14kW split 3f | ERLA14DW1 | EBBH16D9W | 45250 | 30% | 31675 | 14 | 9 | 4.6 | 3 | 5 | 7.25 | 8.04 | 9.29 | 10.21 | 10.95 | 13.38 | 11.39 | 12.18 | 13.5 | 3.25 | 3.23 | 3.19 | 3.15 | 3.12 | 2.83 | 2 | 1.94 | 1.85
Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 16kW split 1f | ERLA16DV37 | EBBH16D6V | 43430 | 30% | 30401 | 16 | 6 | 4.61 | 1 | 5 | 9.16 | 9.81 | 10.84 | 11.44 | 11.92 | 15.96 | 14.47 | 14.37 | 14.19 | 4.28 | 4.19 | 4.06 | 3.81 | 3.61 | 3.45 | 2.53 | 2.51 | 2.46
Daikin | SPLIT | Altherma 3 R 16kW split 3f | ERLA16DW17 | EBBH16D9W | 48430 | 30% | 33901 | 16 | 9 | 4.61 | 3 | 5 | 9.16 | 9.81 | 10.84 | 11.44 | 11.92 | 15.96 | 14.47 | 14.37 | 14.19 | 4.28 | 4.19 | 4.06 | 3.81 | 3.61 | 3.45 | 2.53 | 2.51 | 2.46
Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 4kW AiO 1f | ERGA04EAV3 | EHVH04S18E6V | 31740 | 30% | 22218 | 4 | 6 | 4.48 | 1 | 5 | 4.29 | 4.71 | 5.38 | 5.43 | 5.46 | 6.41 | 6.07 | 5.72 | 5.15 | 2.45 | 2.24 | 1.91 | 1.68 | 1.49 | 1.3 | 1.01 | 0.86 | 0.63
Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 6kW AiO 1f | ERGA06EAV3H | EHVH08S180E6V | 35230 | 30% | 24661 | 6 | 6 | 4.47 | 1 | 5 | 5.13 | 5.56 | 6.25 | 6.2 | 6.17 | 7.74 | 7.52 | 7.25 | 6.79 | 2.82 | 2.6 | 2.25 | 1.97 | 1.74 | 1.63 | 1.27 | 1.13 | 0.89
Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 8kW AiO 1f | ERGA08EAV3H7 | EHVH08S180E6V | 37870 | 30% | 26509 | 8 | 6 | 4.56 | 1 | 5 | 6.14 | 6.58 | 7.28 | 7.24 | 7.22 | 9.37 | 9.21 | 8.82 | 8.16 | 3.43 | 3.16 | 2.73 | 2.41 | 2.16 | 2.08 | 1.71 | 1.5 | 1.14
Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 11kW AiO 1f | ERLA11DV3 | EBVH11S18D9W | 44310 | 32.58% | 29876 | 11 | 6 | 4.63 | 1 | 5 | 6.82 | 7.67 | 9.02 | 9.43 | 9.76 | 12.44 | 10.16 | 10.27 | 10.45 | 3.05 | 3.04 | 3.02 | 2.83 | 2.68 | 2.57 | 1.74 | 1.56 | 1.27
Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 11kW AiO 3f | ERLA11DW1 | EBVH11S18D9W | 44590 | 32.56% | 30072 | 11 | 9 | 4.63 | 3 | 5 | 6.82 | 7.67 | 9.02 | 9.43 | 9.76 | 12.44 | 10.16 | 10.27 | 10.45 | 3.05 | 3.04 | 3.02 | 2.83 | 2.68 | 2.57 | 1.74 | 1.56 | 1.27
Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 14kW AiO 1f | ERLA14DV3 | EBVH16S18D6V | 48410 | 32.98% | 32445 | 14 | 6 | 4.6 | 1 | 5 | 7.25 | 8.04 | 9.29 | 10.21 | 10.95 | 13.38 | 11.39 | 12.18 | 13.5 | 3.25 | 3.23 | 3.19 | 3.15 | 3.12 | 2.83 | 2 | 1.94 | 1.85
Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 14kW AiO 3f | ERLA14DW1 | EBVH16S18D9W | 52180 | 32.67% | 35133 | 14 | 9 | 4.6 | 3 | 5 | 7.25 | 8.04 | 9.29 | 10.21 | 10.95 | 13.38 | 11.39 | 12.18 | 13.5 | 3.25 | 3.23 | 3.19 | 3.15 | 3.12 | 2.83 | 2 | 1.94 | 1.85
Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 16kW AiO 1f | ERLA16DV3 | EBVH16S18D6V | 51260 | 32.81% | 34440 | 16 | 6 | 4.61 | 1 | 5 | 9.16 | 9.81 | 10.84 | 11.44 | 11.92 | 15.96 | 14.47 | 14.37 | 14.19 | 4.28 | 4.19 | 4.06 | 3.81 | 3.61 | 3.45 | 2.53 | 2.51 | 2.46
Daikin | ALL IN ONE | Altherma 3 R 16kW AiO 3f | ERLA16DW1 | EBVH16S18D9W | 55360 | 32.52% | 37359 | 16 | 9 | 4.61 | 3 | 5 | 9.16 | 9.81 | 10.84 | 11.44 | 11.92 | 15.96 | 14.47 | 14.37 | 14.19 | 4.28 | 4.19 | 4.06 | 3.81 | 3.61 | 3.45 | 2.53 | 2.51 | 2.46
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 4kW Mono 1f | EDLA04E3V3 | BRAK | 19920 | 30% | 13944 | 4 | 3 | 4.48 | 1 | 5 | 4.29 | 4.71 | 5.38 | 5.43 | 5.46 | 6.41 | 6.07 | 5.72 | 5.15 | 2.45 | 2.24 | 1.91 | 1.68 | 1.49 | 1.3 | 1.01 | 0.86 | 0.63
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 6kW Mono 1f | EDLA06E3V3 | BRAK | 20620 | 30% | 14434 | 6 | 3 | 4.47 | 1 | 5 | 5.13 | 5.56 | 6.25 | 6.2 | 6.17 | 7.74 | 7.52 | 7.25 | 6.79 | 2.82 | 2.6 | 2.25 | 1.97 | 1.74 | 1.63 | 1.27 | 1.13 | 0.89
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 8kW Mono 1f | EDLA08E3V3 | BRAK | 23200 | 30% | 16240 | 8 | 3 | 4.56 | 1 | 5 | 6.14 | 6.58 | 7.28 | 7.24 | 7.22 | 9.37 | 9.21 | 8.82 | 8.16 | 3.43 | 3.16 | 2.73 | 2.41 | 2.16 | 2.08 | 1.71 | 1.5 | 1.14
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 9kW Mono 1f | EDLA09D3V3 | BRAK | 26360 | 30% | 18452 | 9 | 3 | 4.72 | 1 | 5 | 6.57 | 7.08 | 7.89 | 8.91 | 8.98 | 10.42 | 13.55 | 15.09 | 17.65 | 3.2 | 3.31 | 3.22 | 3.27 | 2.97 | 2.17 | 3.18 | 3.04 | 2.81
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 9kW Mono 3f | EDLA09D3W1 | BRAK | 27960 | 30% | 19572 | 9 | 3 | 4.72 | 3 | 5 | 6.57 | 7.08 | 7.89 | 8.91 | 8.98 | 10.42 | 13.55 | 15.09 | 17.65 | 3.2 | 3.31 | 3.22 | 3.27 | 2.97 | 2.17 | 3.18 | 3.04 | 2.81
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 11kW Mono 1f | EDLA11D3V3 | BRAK | 27910 | 30% | 19537 | 11 | 3 | 4.62 | 1 | 5 | 8.45 | 8.58 | 9.1 | 10.08 | 10.08 | 12.31 | 14.06 | 15.6 | 18.18 | 4.21 | 4.19 | 3.72 | 3.99 | 3.31 | 2.57 | 3.11 | 2.98 | 2.76
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 11kW Mono 3f | EDLA11D3W1 | BRAK | 31590 | 30% | 22113 | 11 | 3 | 4.62 | 3 | 5 | 8.45 | 8.58 | 9.1 | 10.08 | 10.08 | 12.31 | 14.06 | 15.6 | 18.18 | 4.21 | 4.19 | 3.72 | 3.99 | 3.31 | 2.57 | 3.11 | 2.98 | 2.76
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 14kW Mono 1f | EDLA14D3V3 | BRAK | 33310 | 30% | 23317 | 14 | 3 | 4.64 | 1 | 5 | 8.78 | 9.53 | 10.73 | 11.49 | 11.1 | 13.69 | 15.09 | 16.25 | 18.18 | 4.44 | 4.41 | 4.35 | 4.19 | 3.6 | 2.95 | 2.97 | 2.89 | 2.76
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 14kW Mono 3f | EDLA14D3W1 | BRAK | 38430 | 30% | 26901 | 14 | 3 | 4.64 | 3 | 5 | 8.78 | 9.53 | 10.73 | 11.49 | 11.1 | 13.69 | 15.09 | 16.25 | 18.18 | 4.44 | 4.41 | 4.35 | 4.19 | 3.6 | 2.95 | 2.97 | 2.89 | 2.76
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 16kW Mono 1f | EDLA16D3V37 | BRAK | 34420 | 28.98% | 24444 | 16 | 3 | 4.62 | 1 | 5 | 9.07 | 9.87 | 11.15 | 12.02 | 12.35 | 15.96 | 17.08 | 17.73 | 18.82 | 4.68 | 4.59 | 4.44 | 4.25 | 3.94 | 3.52 | 3.24 | 3.04 | 2.7
Daikin | MONOBLOK | Altherma 3 R 16kW Mono 3f | EDLA16D3W17 | BRAK | 41870 | 30% | 29309 | 16 | 3 | 4.62 | 3 | 5 | 9.07 | 9.87 | 11.15 | 12.02 | 12.35 | 15.96 | 17.08 | 17.73 | 18.82 | 4.68 | 4.59 | 4.44 | 4.25 | 3.94 | 3.52 | 3.24 | 3.04 | 2.7

## WYKRES
| Temperatura zewnętrzna | -20 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ilość godzin | Katowice | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 10 | 37 | 51 | 51 | 59 | 61 | 111 | 144 | 223 | 210 | 162 | 254 | 159 | 250 | 242 | 191 | 183 | 161 | 176 | 166 | 176 | 164 | 193 | 187 | 200 | 217 | 250 | 248 | 246 | 190 | 184 | 165 | 123 | 109 | 81 | 71 | 40 | 18 | 10 | 20 | 0 | 0
wykres pompy1 | High Performance 7kW Split 1f | 5.5062 | 5.5625 | 5.5812 | 5.6 | 5.6187 | 5.6375 | 5.6562 | 5.675 | 5.6937 | 5.7125 | 5.7313 | 5.75 | 5.8722 | 5.9944 | 6.1167 | 6.2389 | 6.3611 | 6.4833 | 6.6056 | 6.7278 | 6.85 | 6.88 | 6.91 | 6.94 | 6.97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
wykres pompy2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
wykres grzałki1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
wykres grzałki2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
suma PC |  | 5.5062 | 5.5625 | 5.5812 | 5.6 | 5.6187 | 5.6375 | 5.6562 | 5.675 | 5.6937 | 5.7125 | 5.7313 | 5.75 | 5.8722 | 5.9944 | 6.1167 | 6.2389 | 6.3611 | 6.4833 | 6.6056 | 6.7278 | 6.85 | 6.88 | 6.91 | 6.94 | 6.97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
moc z grzałkami |  | 8.5062 | 8.5625 | 8.5813 | 8.6 | 8.6187 | 8.6375 | 8.6562 | 8.675 | 8.6937 | 8.7125 | 8.7312 | 8.75 | 8.8722 | 8.9944 | 9.1167 | 9.2389 | 9.3611 | 9.4833 | 9.6056 | 9.7278 | 9.85 | 9.88 | 9.91 | 9.94 | 9.97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CWU |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
grzanie | 18 | 4.5157 | 4.5157 | 4.3903 | 4.2649 | 4.1394 | 4.014 | 3.8885 | 3.7631 | 3.6377 | 3.5122 | 3.3868 | 3.2614 | 3.1359 | 3.0105 | 2.8851 | 2.7596 | 2.6342 | 2.5087 | 2.3833 | 2.2579 | 2.1324 | 2.007 | 1.8816 | 1.7561 | 1.6307 | 1.5052 | 1.3798 | 1.2544 | 1.1289 | 1.0035 | 0.87806 | 0.75262 | 0.62718 | 0.50175 | 0.37631 | 0.25087 | 0.12544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zapotrzebowanie energetyczne |  | 5.0157 | 5.0157 | 4.8903 | 4.7649 | 4.6394 | 4.514 | 4.3885 | 4.2631 | 4.1377 | 4.0122 | 3.8868 | 3.7614 | 3.6359 | 3.5105 | 3.3851 | 3.2596 | 3.1342 | 3.0087 | 2.8833 | 2.7579 | 2.6324 | 2.507 | 2.3816 | 2.2561 | 2.1307 | 2.0052 | 1.8798 | 1.7544 | 1.6289 | 1.5035 | 1.3781 | 1.2526 | 1.1272 | 1.0017 | 0.87631 | 0.75087 | 0.62544 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
chłodzenie
zużycie PC1 |  | 2.6487 | 2.4875 | 2.4337 | 2.38 | 2.3262 | 2.2725 | 2.2188 | 2.165 | 2.1113 | 2.0575 | 2.0038 | 1.95 | 1.9556 | 1.9611 | 1.9667 | 1.9722 | 1.9778 | 1.9833 | 1.9889 | 1.9944 | 2 | 1.888 | 1.776 | 1.664 | 1.552 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44
zużycie PC2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zużycie PC |  | 2.6487 | 2.4875 | 2.4337 | 2.38 | 2.3262 | 2.2725 | 2.2188 | 2.165 | 2.1113 | 2.0575 | 2.0038 | 1.95 | 1.9556 | 1.9611 | 1.9667 | 1.9722 | 1.9778 | 1.9833 | 1.9889 | 1.9944 | 2 | 1.888 | 1.776 | 1.664 | 1.552 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44
zużycie grzałki1 | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
zużycie grzałki2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
zużycie grzałek |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Katowice | -20 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Katowice | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 10 | 37 | 51 | 51 | 59 | 61 | 111 | 144 | 223 | 210 | 162 | 254 | 159 | 250 | 242 | 191 | 183 | 161 | 176 | 166 | 176 | 164 | 193 | 187 | 200 | 217 | 250 | 248 | 246 | 190 | 184 | 165 | 123 | 109 | 81 | 71 | 40 | 18 | 10 | 20 | 0 | 0
dane meteo | styczeń | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 15 | 19 | 24 | 23 | 12 | 27 | 60 | 52 | 44 | 99 | 32 | 23 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| luty | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 19 | 30 | 48 | 91 | 82 | 25 | 20 | 25 | 17 | 11 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 10 | 15 | 43 | 57 | 30 | 57 | 53 | 47 | 41 | 36 | 27 | 26 | 12 | 13 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 20 | 27 | 27 | 29 | 36 | 36 | 35 | 51 | 27 | 32 | 23 | 14 | 18 | 8 | 9 | 20 | 17 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | 22 | 25 | 24 | 22 | 38 | 44 | 35 | 53 | 46 | 40 | 26 | 24 | 27 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 25 | 46 | 26 | 28 | 34 | 44 | 29 | 42 | 26 | 39 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 15 | 3 | 3 | 5 | 0
| lipiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 15 | 21 | 13 | 27 | 37 | 45 | 36 | 34 | 36 | 45 | 32 | 36 | 30 | 26 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0
| sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 34 | 29 | 37 | 44 | 59 | 60 | 43 | 41 | 32 | 22 | 21 | 19 | 11 | 8 | 4 | 5 | 0
| wrzesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 14 | 22 | 27 | 34 | 41 | 37 | 36 | 33 | 42 | 50 | 27 | 18 | 19 | 18 | 9 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| październik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | 11 | 26 | 20 | 24 | 21 | 21 | 38 | 23 | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 37 | 28 | 25 | 22 | 9 | 13 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 15 | 17 | 26 | 24 | 45 | 50 | 56 | 50 | 44 | 43 | 32 | 22 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| grudzień | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 27 | 18 | 19 | 17 | 58 | 44 | 51 | 44 | 20 | 13 | 17 | 60 | 53 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO
styczeń | 423.8048 | 0 | 0 | 0 | 1.8126 | 3.4276 | 3.2361 | 3.0507 | 5.7425 | 22.9305 | 18.9753 | 22.4976 | 26.5446 | 24.0193 | 11.8187 | 25.0457 | 52.3417 | 42.5885 | 33.768 | 71.0421 | 21.419 | 14.32 | 11.5659 | 3.8688 | 3.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
luty | 389.8753 | 0 | 2.0194 | 1.9144 | 0 | 5.1414 | 3.2361 | 3.0507 | 2.8712 | 9.442 | 11.3852 | 16.5772 | 17.6964 | 19.8421 | 29.5469 | 44.5257 | 79.385 | 67.1589 | 19.1864 | 14.3519 | 16.7336 | 10.5843 | 6.0583 | 3.3852 | 2.5264 | 1.0893 | 2.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
marzec | 273.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0886 | 8.8641 | 5.5657 | 8.7236 | 12.2852 | 33.0006 | 40.903 | 20.0803 | 35.4886 | 29.1901 | 22.729 | 17.2636 | 13.0716 | 8.3606 | 7.38 | 3.0965 | 3.0191 | 1.0322 | 0.36126 | 0.77413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kwiecień | 147.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8373 | 5.7408 | 13.3869 | 12.4521 | 14.8704 | 13.0571 | 12.2108 | 13.0716 | 11.1474 | 9.9346 | 13.1601 | 6.2704 | 6.6059 | 4.1545 | 2.1676 | 2.3224 | 0.82573 | 0.69671 | 1.0322 | 0.43867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maj | 66.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6523 | 2.9016 | 4.6317 | 2.1786 | 2.4772 | 6.2446 | 6.451 | 5.5737 | 4.5415 | 6.8639 | 6.8123 | 4.5157 | 5.4705 | 3.561 | 2.0643 | 0.67091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
czerwiec | 41.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6193 | 0.56769 | 2.0643 | 5.8059 | 9.4959 | 4.6964 | 4.3351 | 4.3867 | 4.5415 | 2.245 | 2.1676 | 0.67091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lipiec | 26.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 2.0643 | 1.6257 | 3.0965 | 3.7932 | 2.0127 | 3.4836 | 3.819 | 3.4836 | 1.8579 | 0.87734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sierpień | 24.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46448 | 1.445 | 2.1676 | 5.2641 | 3.7416 | 3.819 | 3.4062 | 3.0449 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
wrzesień | 73.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 2.203 | 1.9344 | 3.7896 | 3.631 | 4.3351 | 6.2446 | 6.9671 | 7.8961 | 8.4638 | 6.6833 | 5.5737 | 4.2577 | 4.3351 | 3.8706 | 1.3934 | 0.46448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
październik | 145.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 6.1396 | 22.2455 | 7.3628 | 16.1878 | 11.0151 | 11.6063 | 8.8423 | 7.6251 | 11.7667 | 6.5285 | 5.935 | 5.3415 | 4.3351 | 4.3351 | 3.7158 | 4.7738 | 2.8901 | 1.9353 | 1.1354 | 0.23224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
listopad | 241.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9698 | 17.6248 | 9.596 | 12.2852 | 13.0467 | 18.6575 | 16.0642 | 28.0173 | 27.5378 | 27.0813 | 21.0532 | 15.9765 | 13.315 | 9.0831 | 5.6769 | 2.0901 | 0.82573 | 0.72252 | 0.30965 | 0.51608 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
grudzień | 429.5765 | 0 | 2.0194 | 0 | 1.8126 | 3.4276 | 6.4722 | 6.1014 | 5.7425 | 17.5351 | 34.1555 | 21.3136 | 21.0145 | 17.7534 | 57.1239 | 40.8152 | 44.4905 | 36.0365 | 15.3491 | 9.3288 | 11.3788 | 37.3564 | 29.1901 | 5.8031 | 2.9474 | 1.8155 | 0.30965 | 0.28385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
suma | 2284.4186
grzałka
styczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
luty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lipiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
wrzesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
październik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
grudzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
suma | 0
CWU
styczeń | 27.8047 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0.41402 | 0.4031 | 0.39227 | 0.763 | 3.1518 | 2.7013 | 3.3214 | 4.0696 | 3.8297 | 1.9629 | 4.3406 | 9.4835 | 8.0838 | 6.7301 | 14.9041 | 4.7432 | 3.3577 | 2.8814 | 1.0281 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
luty | 25.1577 | 0 | 0.2236 | 0.21803 | 0 | 0.62102 | 0.4031 | 0.39227 | 0.3815 | 1.2978 | 1.6208 | 2.4473 | 2.713 | 3.1637 | 4.9073 | 7.7166 | 14.3833 | 12.7476 | 3.8239 | 3.0109 | 3.7056 | 2.4818 | 1.5093 | 0.89957 | 0.71931 | 0.334 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
marzec | 23.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33302 | 1.4722 | 0.96458 | 1.5806 | 2.3319 | 6.5771 | 8.5812 | 4.4467 | 8.3212 | 7.2721 | 6.0399 | 4.9153 | 4.008 | 2.7771 | 2.6743 | 1.2343 | 1.3371 | 0.51429 | 0.20571 | 0.51429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kwiecień | 19.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76478 | 1.2044 | 2.9645 | 2.9197 | 3.7047 | 3.4698 | 3.4767 | 4.008 | 3.7029 | 3.6 | 5.2457 | 2.7771 | 3.2914 | 2.3657 | 1.44 | 1.8514 | 0.82286 | 0.92571 | 2.0571 | 1.7486 | 1.0286 | 0.41143 | 0.41143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maj | 18.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41163 | 0.77106 | 1.3187 | 0.66801 | 0.82286 | 2.2629 | 2.5714 | 2.4686 | 2.2629 | 3.9086 | 4.5257 | 3.6 | 5.4514 | 4.7314 | 4.1143 | 2.6743 | 2.4686 | 2.7771 | 2.0571 | 1.3371 | 0.30857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
czerwiec | 17.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20571 | 0.20571 | 0.82286 | 2.5714 | 4.7314 | 2.6743 | 2.88 | 3.4971 | 4.5257 | 2.9829 | 4.32 | 2.6743 | 4.0114 | 1.9543 | 2.0571 | 2.0571 | 2.16 | 2.3657 | 1.5429 | 0.30857 | 0.30857 | 0.51429 | 0 | 0
lipiec | 17.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30857 | 0.82286 | 0.72 | 1.5429 | 2.16 | 1.3371 | 2.7771 | 3.8057 | 4.6286 | 3.7029 | 3.4971 | 3.7029 | 4.6286 | 3.2914 | 3.7029 | 3.0857 | 2.6743 | 1.2343 | 0.72 | 0.30857 | 1.0286 | 0 | 0
sierpień | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20571 | 0.72 | 1.2343 | 3.4971 | 2.9829 | 3.8057 | 4.5257 | 6.0686 | 6.1714 | 4.4229 | 4.2171 | 3.2914 | 2.2629 | 2.16 | 1.9543 | 1.1314 | 0.82286 | 0.41143 | 0.51429 | 0 | 0
wrzesień | 17.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29197 | 0.54884 | 0.51404 | 1.079 | 1.1133 | 1.44 | 2.2629 | 2.7771 | 3.4971 | 4.2171 | 3.8057 | 3.7029 | 3.3943 | 4.32 | 5.1429 | 2.7771 | 1.8514 | 1.9543 | 1.8514 | 0.92571 | 1.3371 | 0.61714 | 0.30857 | 0.20571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
październik | 20.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31092 | 1.2237 | 4.6669 | 1.6305 | 3.7956 | 2.7442 | 3.0842 | 2.5176 | 2.338 | 3.9086 | 2.3657 | 2.3657 | 2.3657 | 2.16 | 2.4686 | 2.4686 | 3.8057 | 2.88 | 2.5714 | 2.2629 | 0.92571 | 1.3371 | 1.1314 | 0.61714 | 0.51429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
listopad | 21.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32715 | 3.0545 | 1.7386 | 2.3319 | 2.6003 | 3.9142 | 3.5574 | 6.5693 | 6.8605 | 7.1965 | 5.9942 | 4.8987 | 4.4229 | 3.2914 | 2.2629 | 0.92571 | 0.41143 | 0.41143 | 0.20571 | 0.41143 | 0.10286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
grudzień | 27.8031 | 0 | 0.2236 | 0 | 0.2125 | 0.41402 | 0.80621 | 0.78453 | 0.763 | 2.4102 | 4.8624 | 3.1466 | 3.2217 | 2.8307 | 9.4875 | 7.0736 | 8.061 | 6.8402 | 3.0591 | 1.9571 | 2.5198 | 8.7591 | 7.2721 | 1.5421 | 0.83919 | 0.55667 | 0.10286 | 0.10286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
suma | 255.4589
energia wyprodukowana CO | 8121.6685 | 0 | 9.0315 | 4.3903 | 8.5297 | 28.9759 | 32.1119 | 31.1084 | 37.6311 | 134.5939 | 179.124 | 172.7267 | 192.4203 | 191.2914 | 334.1641 | 415.4473 | 615.3939 | 553.1771 | 406.4158 | 605.3589 | 359.0007 | 533.1072 | 485.692 | 359.377 | 321.3696 | 262.5396 | 264.9229 | 229.0479 | 220.7691 | 185.145 | 193.6747 | 164.197 | 150.5244 | 136.0991 | 125.437 | 93.3251 | 61.715 | 23.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCOP | 3.5552

## ELEMENTY DODATKOWE
ZASOBNIKI CWU | [13 empty] | ZBIORNIKI BUFOROWE | [11 empty] | OBIEGI GRZEWCZE | CYRKULACJA | MATERIAŁY PRZYŁĄCZENIOWE
LP. | PRODUCENT | MODEL | NAZWA | CENA KATALOGOWA | RABAT | CENA ZAKUPU | MATERIAŁ | POJEMNOŚĆ | WĘŻOWNICA | WYSOKOŚĆ | ŚREDNICA | KLASA ErP | GRZAŁKA | LP. | PRODUCENT | MODEL | NAZWA | CENA KATALOGOWA | RABAT | CENA ZAKUPU | MATERIAŁ | POJEMNOŚĆ | WYSOKOŚĆ | ŚREDNICA | KLASA ErP
1. | Panasonic | PAW-TD20C1E5 | Nierdzewny 200l | 6918 | 47% | 3666.54 | INOX | 192 | 1.8 | 1270 | 595 | A | BRAK | 1. | Panasonic / OSO | PAW-BTANK50L-2 | Nierdzewny 50l | 1874 | 47% | 993.22 | INOX | 50 | 636 | 430 | B
2. | Panasonic | PAW-TD30C1E5 | Nierdzewny 300l | 8211 | 47% | 4351.83 | INOX | 280 | 1.8 | 1750 | 595 | A | BRAK | 2. | Panasonic / OSO | PAW-BTANK100L | Nierdzewny 100l | 2928 | 47% | 1551.84 | INOX | 100 | 1175 | 430 | C
3. | Panasonic | PAW-TD30C1E5-HI | Nierdzewny 300l duża wężownica | 9170 | 47% | 4860.1 | INOX | 280 | 2.35 | 1750 | 595 | A | BRAK | 5. | Weber | W4B 80 | Standard 80l wiszący | 970 | 18% | 795.4 | STAL | 80 | 747 | 440 | B
4. | Panasonic | PAW-TA15C1E5 | Standard 150l | 6681 | 47% | 3540.93 | EMALIOWANY | 167 | 1.8 | 1297 | 560 | B | BRAK | 6. | Weber | W4 100 | Standard 100l stojący | 1130 | 18% | 926.6 | STAL | 100 | 906 | 471 | B
5. | Panasonic | PAW-TA20C1E5STD | Standard 200l | 6688 | 47% | 3544.64 | EMALIOWANY | 200 | 1.8 | 1340 | 610 | B | BRAK | 7. | Weber | W4 200 | Standard 200l stojący | 1670 | 18% | 1369.4 | STAL | 200 | 1306 | 607 | B
6. | Panasonic | PAW-TA30C1E5STD | Standard 300l | 8198 | 47% | 4344.94 | EMALIOWANY | 290 | 2.6 | 1800 | 610 | B | BRAK | 8. | Weber | W4 300 | Standard 300l stojący | 2255 | 18% | 1849.1 | STAL | 300 | 1462 | 657 | B
7. | Panasonic | PAW-TA30C2E5STD | Standard 300l biwalentny | 9919 | 47% | 5257.07 | EMALIOWANY | 290 | 3,5 + 1,2 | 1835 | 670 | B | BRAK
8. | Weber | W15 200V | Standard 200l wąski |  |  | 2154.4715 | EMALIOWANY | 200 | 1.9 |  |  | B | BRAK
9. | Weber | W15 200 | Standard 200l |  |  | 2284.5528 | EMALIOWANY | 200 | 1.9 |  |  | B | BRAK
10. | Weber | W15 300 | Standard 300l |  |  | 2658.5366 | EMALIOWANY | 300 | 3.2 |  |  | B | BRAK
11. | Weber | W16 300 | Standard 300l biwalentny |  |  | 4200.813 | EMALIOWANY | 300 | 2,6 + 1,2 |  |  | B | BRAK
12. | LG | OSHW-200F | Nierdzewny 200l | 4940 | 50% | 2470 | INOX | 200 | 2.3 | 1350 | 640 | B | 2.4
13. | LG | OSHW-300F | Nierdzewny 300l | 5970 | 50% | 2985 | INOX | 300 | 3.1 | 1850 | 640 | B | 2.4
14. | LG | OSHW-300FD | Nierdzewny 300l biwalentny | 6180 | 50% | 3090 | INOX | 300 | 3,1 + 0,97 | 1850 | 640 | B | 2.4
15. | Daikin | EKHWSP150D3V3 | Nierdzewny 150l |  |  | 4739 | INOX | 150 | 1.05 | 1000 |  | B | 3
16. | Daikin | EKHSWP180D3V3 | Nierdzewny 180l |  |  | 4851 | INOX | 180 | 1.4 | 1164 |  | B | 3
17. | Daikin | EKHSWP200D3V3 | Nierdzewny 200l |  |  | 5068 | INOX | 200 | 1.8 | 1264 |  | B | 3
18. | Daikin | EKHSWP250D3V3 | Nierdzewny 250l |  |  | 5320 | INOX | 250 | 1.8 | 1535 |  | B | 3
19. | Daikin | EKHSWP300D3V3 | Nierdzewny 300l |  |  | 5328 | INOX | 300 | 1.8 | 1745 |  | B | 3
20. | Daikin | EKHWP300B | Nierdzewny 300l biwalentny |  |  | 7868 | INOX | 300 | 5,6+2,66 | 1646 | 595 | B | BRAK